КАРТА ЗАКАЗА кислородомера МАРК-409

| Исполнение | щитовое | □ |  | Электропитание | 220 В | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | настенное | □ |  |  | 36 В | □ |

|  | Наименование | Каналы измерения |
| --- | --- | --- |
|  |  | первый | второй |
| Датчик кислородный | ДК-409 | □ | □ |
| Тип гидравлического устройства | кювета проточная | Кювета проточная ВР11.03.000 | □ | □ |
|  | гидропанель | со стабилизатором водного потока, подача пробы - с помощью входного штуцера Øнаруж. 8мм | ГП-409 ВР37.04.100 | □ | □ |
|  |  | со стабилизатором водного потока, подача пробы - через обжимной фитинг с помощью подводящей металлической трубки Øнаруж.6х1 | ГП-409-01 ВР37.04.100-01 | □ | □ |
|  |  | стабилизация потока и защита по температуре осуществляется при помощи УПП | ГП-409-02 ВР37.04.100-02 | □ | □ |
|  |  | размещение блока преобразовательного на панели | ГП-409С | □ | □ |
|  | модуль стабилизации потока | подача пробы с помощью штуцера Øнаруж. 8мм | МС-402М | □ | □ |
|  |  | подача пробы с помощью обжимного фитинга под трубку Øнаруж. 6мм | МС-402М/1 | □ | □ |
| Длина кабеля соединительного | 5м (в комплекте по умолчанию) |  | □ | □ |
|  | 5-100 м (укажите значение) | ВК409/509.L |  |  |

Количество приборов в данной комплектации: _______

Каталог оборудования на сайте www.vzornn.ru

# Text boxes

Параметры пробы

Наименование пробы: _________________________________

Температура: ___________  Давление: ___________ рН: _____

Особые примечания о составе:

Организация: __________________________

Контактное лицо (ФИО, должность): ______________________________________

Тел.: _________________________________

Эл.почта: _____________________________

Конечный заказчик: _____________________

______________________________________

Параметры блока преобразовательного

Комплектация