КАРТА ЗАКАЗА кондуктометра-солемера МАРК-602Т

| Исполнение | щитовое | □ |  | Электропитание | 220 В | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | настенное | □ |  |  | 36 В | □ |

|  | Наименование | Каналы измерения |
| --- | --- | --- |
|  |  | первый | второй |
| Датчик проводимости | диапазон УЭП: 0-2000 мкСм/см; точность ±(0,001+0,02*æ) | ДП-003Т | □ | □ |
|  | диапазон УЭП: 0-20000 мкСм/см; точность ±(0,03+0,02*æ) | ДП-3Т | □ | □ |
| Длина кабеля датчика | 1 м (в комплекте по умолчанию) |  | □ | □ |
|  | от 2 м до 20 м (укажите значение) |  |  |  |
| Способ установки датчика | погружной |  |  |  |  |
|  | в н/ж трубопроводе* | Комплект монтажных частей для магистрали ВР30.10.400 | □ | □ |
|  | в кювете проточной | подача и слив пробы с помощью двух штуцеров Øнаруж. 8мм под трубку ПВХ | Кювета проточная ВР69.10.270-01 | □ | □ |
|  |  | подача и слив пробы с помощью двух обжимных фитингов Øнаруж. 6мм под н/ж трубку | Кювета проточная ВР69.10.200 | □ | □ |
|  |  | подача и слив пробы с помощью двух штуцеров с резьбой Gнаруж. ½" | Кювета проточная ВР69.10.210-01 | □ | □ |
|  |  | на панели (с кюветой ВР69.10.200-01) | Панель монтажная | □ | □ |
| Длина кабеля соединительного | 5 м (в комплекте по умолчанию) | К602Т.5 | □ | □ |
|  | от 5 м до 1000 м (укажите значение) | ВК602Т.L |  |  |

*  Датчики монтируются в горизонтальный трубопровод с внутренним диаметром не менее 100мм для установки датчика ДП-3Т и не менее 70мм для установки датчика ДП-003Т.

Количество приборов

в данной комплектации: _______

Каталог оборудования

на сайте www.vzornn.ru

# Text boxes

Параметры пробы

Наименование пробы: _________________________________

Температура: ______________  Давление: ________________

УЭП: ______________________

Особые примечания о составе:

Организация: __________________________

Контактное лицо (ФИО, должность): ______________________________________

Тел.: _________________________________

Эл.почта: _____________________________

Конечный заказчик: _____________________

______________________________________

Параметры блока преобразовательного

Комплектация

Кабель датчика