[image: image1.png]


КАРТА ЗАКАЗА кондуктометра-концентратомера МАРК-1102

[image: image2.jpg]AHAJINTUHECKOE TIPMBOPOCTPOEHUE

B34LP

ANnA KOO n TENNNTO3HEPIETUKW






	Исполнение
	щитовое
	□
	
	Электропитание
	220 В
	□

	
	настенное
	□
	
	
	36 В
	□



	
	Наименование
	Каналы измерения

	
	
	первый
	второй

	1. Блок датчика                                                                                       датчик индукционный (ВЗОР, Россия)         
                                                                                                                                                         БД-1102/1                                   □         □  


	2. Способ установки датчика
	погружной 

(глубина погружения до 3170мм)  укажите значение
	
	
	

	3. 
	
	Комплект для погружного монтажа ВР56.02.740    (для БД-1102/1)
	 □
	□

	
	в н/ж трубопроводе 

(внутренний диаметр трубы не менее 112мм)
	Комплект для врезки в магистральный трубопровод ВР56.02.700 

(для БД-1102/1)
	 □
	□

	
	в кювете проточной
	фланцевое присоединение ,                              Кювета полипропиленовая   
фланец DN20 PN10                                         ВР56.02.760 (для БД-1102/1)                   □                 □
подача и слив пробы с помощью двух              Кювета полипропиленовая                    □                 □ штуцеров Øнаруж. 8мм под трубку                ПВХВР56.02.760-01 (для БД-1102/1)  
подача и слив пробы с помощью двух              Кювета полипропиленовая                    □                 □ штуцеров с резьбой Gвнутр. ½"                     ВР56.02.760-02 (для БД-1102/1)            
подача и слив пробы с помощью                      Комплект для проточного монтажа        □                 □
двух штуцеров под сварку Øнаружн. 9мм      ВР56.02.520 (для БД-1102/1)
подача и слив пробы с помощью двух            Комплект для проточного монтажа          □                 □
обжимных фитингов                                        ВР56.02.520-01 (для БД-1102/1)
Øнаруж. 6мм под н/ж трубку



	4. Длина      кабеля соединительного
	5м (в комплекте по умолчанию)
	
	□
	□

	
	от 5 м до 100 м (укажите значение)
	ВК1102.L для БД-1102/1

	□
	□


Количество приборов в данной комплектации: _______
Каталог оборудования на сайте www.vzornn.ru
Параметры пробы











Наименование пробы: _________________________________


Температура: ______________  Давление: ________________


Особые примечания о составе: 





Организация: __________________________


Контактное лицо (ФИО, должность): ______________________________________


Тел.: _________________________________


Эл.почта: _____________________________


Конечный заказчик: _____________________


______________________________________





Параметры блока преобразовательного








Комплектация











