КАРТА ЗАКАЗА рН-метра МАРК-902А

| Исполнение | щитовое | □ |  | Электропитание | 220 В | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | настенное | □ |  |  | 36 В | □ |

|  | Наименование | Каналы измерения |
| --- | --- | --- |
|  |  | первый | второй |
| Блок датчиков | с электродом ЭСК-10617/7 (давление среды до 0,025 МПа) | БД-902А | □ | □ |
|  | с электродом Jumo* (давление среды до 1,0 МПа) временно не доступен для заказа |  | □ | □ |
|  | с электродом InPro 4800 (давление среды до 1,3 МПа) временно не доступен для заказа |  | □ | □ |
| Способ установки рН-электрода | в н/ж трубопроводе (внутренний диаметр не менее 50 мм) | Комплект для установки рН-электродов в магистраль ВР31.02.400** | □ | □ |
|  | в кювете проточной | подача и слив пробы с помощью двух обжимных фитингов Øнаруж. 6мм под н/ж трубку | Кювета проточная ВР31.20.200** ВР31.20.200-01 (с ЭСК) | □ | □ |
|  |  | подача и слив пробы с помощью двух штуцеров Øнаруж. 8мм под трубку ПВХ | Кювета проточная ВР31.20.200-04** ВР31.20.200-05 (с ЭСК) | □ | □ |
|  |  | подача и слив пробы с помощью двух штуцеров с резьбой Gнаруж. ½" | Кювета проточная ВР31.20.200-03** ВР31.20.200-02 (с ЭСК) | □ | □ |
|  | на гидропанели | для "чистой" воды | ГП-902 | □ | □ |
|  |  | для воды со взвесями | ГП-902/1 | □ | □ |
| Длина кабеля соединительного | 5м (в комплекте по умолчанию) | К902.5 | □ | □ |
|  | от 5 м до 100 м (укажите значение) | К902.L |  |  |

*  Комбинированный pH-электрод с гелевым заполнением, тип 201020/51-18-04-22-120/837 (арт.00321035) производства JUMO GmbH &Co, Fulda Germany, поставляется в комплекте с разъемом 202990/00-00-00-90 (арт.00057350).

** Применяется только с комбинированными рН-электродами, имеющими присоединительную резьбу PG 13,5.

Количество приборов в данной комплектации: _______

Каталог оборудования на сайте www.vzornn.ru

# Text boxes

Параметры пробы

Наименование пробы: _________________________________

Температура: ______________  Давление: ________________

УЭП: ______________________ рН: ______________________

Особые примечания о составе:

Организация: __________________________

Контактное лицо (ФИО, должность): ______________________________________

Тел.: _________________________________

Эл.почта: _____________________________

Конечный заказчик: _____________________

______________________________________

Параметры блока преобразовательного

Комплектация