КАРТА ЗАКАЗА водородомера МАРК-509А

| Исполнение | щитовое | □ |  | Электропитание | 220 В | □ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | настенное | □ |  |  | 36 В | □ |

|  | Наименование | Каналы измерения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-й | 2-й |
| Датчик водородный | ДВ-509АВД | □ | □ |
| Тип гидравлического устройства | гидропанель | Гидропанель ВР77.12.000 | □ | □ |
|  | кювета проточная | обжимной фитинг под трубку Øнаруж. 6х1 мм | Кювета проточная ВР77.12.100-01 | □ | □ |
|  |  | соединение с гидравлической системой методом сварки через трубки Øвнешн. 10×2; L = 100 мм | Кювета проточная ВР77.12.100-02 | □ | □ |
| Длина кабеля соединительного | 5м (в комплекте по умолчанию) |  | □ | □ |
|  | 5-100 м (укажите значение) | ВК409А/509А.L |  |  |

Количество приборов в данной комплектации: _______

Каталог оборудования на сайте www.vzornn.ru

# Text boxes

Параметры пробы

Наименование пробы: _________________________________

Температура: ___________  Давление: ___________ рН: _____

Особые примечания о составе:

Организация: __________________________

Контактное лицо (ФИО, должность): ______________________________________

Тел.: _________________________________

Эл.почта: _____________________________

Конечный заказчик: _____________________

______________________________________

Параметры блока преобразовательного

Комплектация